南京市竹山中学校园防火制度

南京市竹山中学校园防火制度

- 加强全校师生的防火安全教育，达到人人都知道维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的知识，人人熟知消防自防自救常识和安全逃生技能。

- 保障校内的各种灭火设施的良好。做到定期检查、维护，保证设备完好率达到100%，并做好检查记录。

- 教学楼、办公楼、学生宿舍安全出口，疏散通道保持畅通，安全疏散指示标志明显，应急照明完好。

- 易燃、易爆的危险实验用品，做到专门存放，由化学实验员两人同时加锁开关，负责保管，在职室内必须有沙池、灭火器等。

- 图书馆、化学实验室、物理实验室、机房等场所严禁吸烟及使用明火，下班后工作人员要及时关好门窗，确保安全。

- 消防栓、防火器材等消防设施，要人人爱护，任何人不得随意移动和损坏，违者要严肃处理。

- 加强用电安全检查，电工必须经常对校内的用电线路、器材等进行检查，如发现安全隐患，要及时进行整改、维护，确保安全。

- 学生宿舍内严禁使用明火，禁止烧电炉、热得快、点燃蜡烛、蚊香，严禁吸烟，严禁私拉乱接电线。不准私自接用任何家用电器。

- 校内居住的教职工，必须以身作则，并且教育家属及子女做好安全防火工作。

- 校内住户使用煤气，要掌握正确使用方法，注意防漏气、防爆、防火，使用后要关好气阀，确保安全。

- 因无视防火安全规定而造成不良后果者，要从重处罚，直至追究法律责任。

南京市竹山中学重点部位防火制度

南京市竹山中学重点部位防火制度

1、防火重点部位是指火灾危险性大，发生火灾损失大、伤亡大、影响大（以下简明“四大”）部位和场所，一般指燃料油罐区、控制室、调度室、通信机房、计算机房、档案室、变压器、电缆间及隧道、蓄电池室、易燃易爆物品存放场所以及各单位主管认定的其它部位和场所。

2、防火重点部位或场所应建立岗位防火责任制、消防管理制度和落实消防措施，并制定本部门或场所的灭火方案，做到定点、定人、定任务。

防火重点部位或场所应有明显标志，并在指定的地方悬挂特定的牌子，其主要内容是：防火重点部位或场所和名称及防火责任人。

3、防火重点部位或场所应建立防火检查制度。

防火检查制度规定检查形式、内容、项目、周期和检查人。

防火检查应有组织、有计划、对检查结果应有记录，对发现的火险隐患应立案并限期整改。

4、防火重点部位或场所以及禁止明火区如需动火工作时，必须执行动火工作票制度。

动火级别

各单位根据火灾“四大”原则自行划分，一般分为二级。

（1）一级动火区，是指火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位或场所。

（2）二级动火区，是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。

动火审批权限

（1）一级动火工作票由申请动火部门负责人或技术负责人签发，公司安全监察部门负责人审核，公司分管生产的领导或总工程师批准，必要时还应报当地公安消防部门批准。

（2）二级动火工作票由申请动火班组长或班组技术员签发，公司安全监察员审核，动火部门负责人或技术负责人批准。

（3）一、二级动火工作票的签发人应考试合格，并经公司分管领导或总工程师批准并书面公布。动火执行人应具备有关部门颁发的合格证。

动火的现场监护

一、二级动火在首次动火时，各级审批人和动火工作票签发人均应现场检查防火安全措施是否正确完备，测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度是否合格，并在监护下作明火试验，确无问题后方可动火作业。

一级动火时，动火部门负责人或技术负责人和指定的义务消防员应始终在现场监护。

二级动火时，动火部门应指定人员，并和指定的义务消防员始终在现场监护。

一、二级动火工作在次日动火前必须重新检查防火安全措施并测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度，合格方可重新动火。

一级动火工作的过程中，应每隔2—4H测定一次现场可燃性气体、易燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度是否合格，当发生不合格或异常升高时应立即停止动火，在未查明原因或排除情况前不得重新动火。

5、动火工作必须按照下列原则从严掌握。

（1）有条件拆下的构件，如油管、法兰阀等应拆下来移至安全场所。

（2）可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时，尽量用代替的方法处理。

（3）尽可能地把动火的时间和范围压缩到最低限度。

6、遇到下列问题之一时，严禁动火：①油车停靠的区域；②压力容器或管道未泄压前；③存放易燃物品的容器未清理干净前；④风力达5级以上的露天作业；⑤遇到火险异常情况未查明原因和消险前。

南京市竹山中学消防器材管理制度

南京市竹山中学消防器材管理制度

根据《中华人民共和国消防条例》的有关精神，消防器材是灭火工作中的主要工具，为了确保其在一旦发现火情时发挥应有的灭火效力真正起到保护公司财产少受损失的作用，为保障我校消防器材保持完好，特制定本制度。

一、消防器材使用管理：

- 所有的消防器材责任人为专职安全员，各种消防器材要做到，不准将消防器材移作它用（即“一不准”），勤检查、勤清洁、勤维护（即“三勤”），定人保管、定位置、定期更换药物（即“三定”）；

- 布置在各部门的消防器材和设施，如灭火器、消防栓、消防水带等，非消防用途作业不得动用。严禁随意动用灭火器开玩笑、玩耍，如有以上违反者，根据情节轻重，按照条例规定追究责任，予以处罚。

- 如遇火险、火警或火灾，动用消防器材，事后必须归放原处，空灭火器应集中到公司保安室专职安全员办公处，不得随意乱放。

- 如有关部门由于工作需要动用消防设备和灭火器应与专职安全员取得联系，必须经得专职安全员许可，方可使用。如擅自动用，按条例处罚，工作完毕后，物归原处，用空的灭火器送到保安室专职安全员办公处。

- 消防器材为灭火所必需，因此，爱护、保养消防设是学校每个部门员工的职责。发现有损坏或擅自动用消防设施行为者，有权制止并报总经办专职安全员处理，制止者给予表扬奖励。

- 各部门应保管好所属范围的消防设施完整和性能良好，任何人不得任意移动，周围不得任意堆放物品妨碍使用。

二、消防器材保养：

- 校园内各置定点的消防器材均由总经办安委会专职安全员负责统一管理保养，做到定期定时检查，发现问题及时整改。

- 对于各种灭火器，专职安全员每天检查一次，检查结果记入《日常安全巡查表》。

- 布置在厂区内各定点的灭火器，凡在户外的，每当冬天来临前，必须认真做好防冻保暖工作。

- 使用完的灭火器必须及时清洗、灌装常备不懈。

- 校园内的消防栓和其它灭火器材，专职安全员必须定期检查测试效果，确保正常。

- 发现消防器材有损坏、泄漏、丢失等问题时，均应自觉向专职安全员及时反映，使消防器材的保养工作成为全厂员工的义务。

- 灭火器使用后，应及时到有资质的维修公司检查，更换已损件，在有效期之前重新充装灭火剂和驱动气体，并做好记录，以免灭火剂过期失效。

- 消防设施若有损坏，应填写〈设备维修申请单〉，及时报修，应由消防部门指定的维修公司进行，任何人不得擅自拆卸消防设施。维修后，应填写《消防设施维修记录》，注明维修原因、费用、措施、维修人等 。

- 本制度从公布之日开始实行，实行中未尽事宜日后可进行修订。

南京市竹山中学学校食堂采购制度

南京市竹山中学学校食堂采购制度

为防止学校食物中毒或者其他食源性疾患事故的发生，保障师生员工身体健康，根据《食品卫生法》，特制定本制度。

一、严格把好食品采购关，食品采购必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品，并按照国家有关规定索证；相对固定食品采购场所。

二、严禁采购腐败变质、油脂酸败，霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观异常、含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的食品。

三、严禁采购未经卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品。

四、严禁采购超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品。

五、严禁采购其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

六、严格食品验收制度，未经验收人员检验或检验不合格的食品，不得进入食堂加工。

七、采购肉类（含制成品）和奶制品等有相对固定采购渠道的，要与其签订采购合同，保证食品质量，明确供货责任。

八、食品采购要根据菜单安排，做到及时、保质、保量，不影响食堂加工制作。

南京市竹山中学索证索票制度

南京市竹山中学索证索票制度

为规范学校食品采购索证索票和进货验收行为，提高学校食品卫生安全水平，今后学校采购严格实行食品索证管理制度，现就规范我校食堂的索证索票工作提出以下要求：

一、提高认识，明确责任

学校食堂建立食品采购索证索票和进货台账制度是防范发生突发公共卫生事件的关键措施，也是《食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》明确规定的餐饮业主的法定义务和责任。餐饮经营单位作为食品卫生安全的责任主体，必须严格遵守《食品卫生法》的规定，建立食品及原料进货索证索票和进货台账制度。

二、规范建立食品索证工作制度

学校应加强对食堂食品采购索证索票和进货验收行为的监管，应建立食品采购索证索票、进货验收和台账记录制度，切实落实专（兼）职人员负责食品索证索票、验收以及台账记录等工作，坚持每日登记台账，登记台账内容与采购食品和票证要相符，按卫生部规定的格式统一印制《餐饮业经营者食品采购与进货验收台账》。各学校目前已统一印制的台账用于蔬菜、肉类登记，定型包装食品必须使用卫生部统一格式的《餐饮业经营者食品采购与进货验收台账》。各学校食堂所采购的食品都应从正规渠道采购，不得采购“三无”产品，不得采购病死或死因不明的畜禽及其制品和使用有毒有害物质加工食品行为，采购《餐饮业食品索证管理规定》第五条规定的产品时，必须向供货方、生产厂家索取相关证件或购物凭证，在食品入库前必须对所采购食品进行感官检验，保证入库食品及原料符合食品卫生标准和卫生要求；同时必须建立台账，并妥善保存各种台帐，以便溯源备查。不得随意涂改、伪造台账的相关资料和验收记录，不得擅自销毁台账。

南京市竹山中学消毒管理制度

南京市竹山中学消毒管理制度

1.设专兼职人员负责消毒工作，制定规范，开展消毒灭菌效果的监测

2.一次性医疗、卫生用品用后必须消毒后毁形，进行无害化处理，禁止重复使用和回流市场。

3.运送传染病人及其污染品、车辆、工具后必须随时进行消毒处理。

4.使用过的医疗器材和用品应先去污染，彻底清洗干净，再消毒或灭菌，其中感染症病人用过的医疗器材和用品，应先消毒，彻底清洗干净，再消毒或灭菌。

5.手部皮肤的清洁和消毒，要有专用洗手设备，按手的清洗方法和消毒指征，正确操作。

6.地面应及时清扫，保持清洁，有血迹、粪便、体液等污染时，应及时用含氯消毒剂拖洗消毒。

7.使用消毒灭菌药械应掌握使用范围、方法、注意事项；消毒灭菌液的使用浓度、配制方法、更换时间、影响消毒灭菌效果的因素。

8.开展全员消毒知识和技能培训，掌握消毒知识，严格执行消毒规范。

南京市竹山中学留样制度

南京市竹山中学留样制度

为规范餐饮服务食品留样工作，保障学生餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。
     一、学校食堂应对食品进行留样，以便于必要时检验。
     二、留样的采集和保管必须有专人负责，配备经消毒的专用取样工用具和样品存放的专用冷藏箱。食品留样冰箱为专用设备，严禁存放与留样食品无关的物品。
    三、留样的食品样品应采集在操作过程中或加工终止时的样品，不得特殊制作。
    四、原则上留样食品应包括所有加工制作的食品成品，其它情况可根据需要由监管部门或餐饮服务提供者自行决定留样品种。
    五、留样食品应按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内，防止样品之间污染；在冷藏条件下存放48小时以上，每个品种留样量应满足检验需要，不少于100g。
    六、留样食品取样不得被污染，贴好食品标签，待留样食品冷却后，放入专用冷藏箱内，并做好留样记录，包括留样日期、时间、品名、留样人。
    七、一旦发生食物中毒或疑似食物中毒事故，应及时提供留样样品，配合监管部门进行调查处理，不得影响或干扰事故的调查处理工作。

南京市竹山中学实验室危险化学品管理制度

南京市竹山中学实验室危险化学品管理制度

１. 凡购进的有毒化学品易燃、易爆物品，均应由班长验收品级，数量，记入专用帐卡，易燃、易爆物品应分类，整齐的放到仓库货架上或专用的药品柜中。

２.试验室各组需领用有毒化学品和易燃、易爆物品时执行领用人（班组岗位）统一使用单联料单，经过班长批准后，通过配药专责或材料管理元员发放。领出的易燃、易爆物品应正确地存放与使用，并妥善保管，不得浪费或违章使用，严禁将化学药品试剂送人。

３.相关部门需用易燃、易爆、有毒物品，要开领料单[一式四联]，经材料科长或主管主任批准，在不影响化学监督实验分析需要的情况下决定是否发放，材料管理员及试验室任何人不得擅自将易燃、易爆物品送人，否则，造成后果自负。在给予经济处罚的同时调整其工作岗位。

４.剧毒、易燃、易爆及贵重药品必须放到保险柜内或专用铁柜内，保险柜钥匙由技术员掌握，班长掌握密码[禁止钥匙、密码由一人全部管理与存放]；专用铁柜应装设两把锁，分别由班长[技术员]、配药人员保管；保险柜内或专用铁柜内药品、器皿的进出均应记入专用帐卡内备查[时间、用途、使用人、数量及签名必须齐全，严禁由一人操作]。

５.已开箱的易燃易爆及有毒药品，应分类，整齐的防到专用药品柜中；未开箱的整包装，按箱整齐的摆放在药库内。

６.凡出库的易燃、易爆、有毒物品均应由化学试剂帐卡上减去，每月应清点盘库一次，半年上报一次进药计划，遇到断货或剩余不足以维持到下一次进货，及时通知材料科采购。

７.易燃、易爆物品库内禁止烟火，禁止无关人员进入，并有通风换气装置，定期通风换气，以防止有害易燃、易爆物品气体在库内区域聚积。

８.有易燃、易爆物品的仓库、场地要有消防设施和灭火器，做到定期检查确保完好备用。

９. 有易燃、易爆物品的仓库保持清洁整齐，灰尘垃圾要及时清除。

南京市竹山中学医务室药品管理制度

南京市竹山中学医务室药品管理制度

- 严格执行《中华人民共和国药品管理法》，把好药品质量关。
2、建立健全各类药品档案。严格把好药品质量关，不进劣质药品，禁用变质失效药品。
3、进出药品，帐物相符，手续完善；及时填报进出药品消耗登记。
4、口服、外出、针剂等药品分类放置，并注明标签、药名、剂量。
 5、及时补充药品，确保师生用药及时，用药安全。
 6、每月检查一次药品，严防药品潮湿、霉变、失效。
 7、存放药品的橱柜，应放置干燥、避光、通风处。

南京市竹山中学用电安全管理制度

南京市竹山中学用电安全管理制度

一、为了贯彻消防工作“预防为主，防消结合”的方针，预防火灾和减少火灾危害，根据公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，制定本制度。

二、在学院建筑物内实施装饰装修、安装或拆除设备、改扩建工程等需用火、用电，应向学校保卫处和总务处提出申请，经批准后方可实施。

三、用电管理：

1．架设电源线路，安装、检查电器设备，必须严格按照《电业安全工作规程》的要求进行。非电工或不具备电学知识的专业人员，不得私拉乱接电线。

2．除实验室进行教学科研活动的正当需要外,严禁在办公室、学生宿舍、库房、实验室，使用电炉、烤火炉、电饭锅等大功率电热器。

3．凡新增单项功率在500瓦以上的电器设备，安装使用前必须向学院总务处提出申请，经批准后方可安装和使用。

4．办公室、学生宿舍等学校教学、生活场所，用电发生故障时，主管部门应及时向总务处报告。总务处接到报告后，应及时派技工前往检修。

四、用火管理：

1．在办公、教学区域、学生宿舍等公众聚集场所，严禁使用液化炉、煤油炉等危害其安全的燃具。

2．学校食堂、餐馆、摊点和一切用火单位，必须管好火源，用火应符合消防要求。

3．在维修厂房、实习厂、库房内和其他容易引发火灾的场所，严禁吸烟，严禁明火操作。

五、对违反本制度的行为，学校给予单位消防责任人和责任人行政处理；造成火灾事故的，移交公安机关处理。

南京市竹山中学燃气安全管理制度

南京市竹山中学燃气安全管理制度

1、应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。

2、防雷、防静电设施定期检查、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。

3、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。

4、各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。

5、未经批准，严禁擅自加长电线。各部门应积极配合安全小组、维修部人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修部人员检测后投入使用。

6、电器设备、开关箱线路附近按照本单位标准划定黄色区域，严禁堆放易燃易爆物并定期检查、排除隐患。

7、设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。

8、除已采取防范措施的部门外，工作场所内严禁使用明火。

9、使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用火不离人、人离火灭。

10、场所内严禁吸烟并张贴禁烟标识，每一位员工均有义务提醒其他人员共同遵守公共场所禁烟的规定。

南京市竹山中学师生集中上下楼梯规定

南京市竹山中学师生集中上下楼梯规定

为了确保学生人身安全，加强对学生上下楼梯期间的管理，强化秩序与纪律，防范任何混乱与安全事故发生。将安全事故的隐患消灭在萌芽状态。特制定《学生上下楼梯安全管理制度》如下，要求全校师生遵照执行。

学生上下楼梯安全管理总的原则：主管领导分工负责制、年段领导分工负责制、班主任对本班学生负责制、年段值周教师对本年级学生集中上下楼梯时实行监控负责制、学生对个人行为安全负责制。

1.学生早午晚到校之后，在即将进人楼梯时，必须放慢脚步，轻声慢走，稳步通过楼梯，做到六不准：

（1）不许跑步；（2）不许拥挤；（3）不许搂脖抱腰；（4）不许牵手；（5）不许打闹；（6）不许推人。

2.学校早操、早晨升旗、间操、午休、晚间放学，是学生上下楼梯相对集中的时段，学校特做如下强制性规定：

第一遍铃响为(初中部一年级、二年级)学生下楼梯的信号。学生务必在此时通过楼梯，不得延误。

第二遍铃响为(高中部全体和初中部三年级)学生下楼梯的信号。学生务必在此时通过楼梯，不得延误。

3.早操、早晨升旗、间操前学生通过楼梯时，各班务必列队，在前导牌的引导下，本着安全有序的原则依次通过楼梯。此时班主任和各年级值周教师务必到楼梯口进行监督与引导。各班体育委员必须坚持每次间操前均组织本班学生列队，安全有序地通过楼梯。

4.楼梯安全实行年级管理责任制。各年级的值周教师必须在中午和下午学生放学前，提前进入本年级楼梯口，严格管理与监督本年级学生秩序井然地走过楼梯。特别是在偶然停电没有照明的情况下，坚决制止和防范学生出现混乱局面，发现问题及时处理。

5.学生下楼梯实行分流通过方式。即：早晨上课前，学校值日领导务必将学校教学楼中间大门和两侧安全出人口的大门及时打开，以便学生安全通过。坚决防止学生全部从中间大门通过而造成拥挤现象，以至出现混乱局面。在楼梯两侧的教学班学生务必听从教师指挥，秩序井然地从两侧安全门通过。

6.学校领导和校值周组有权对全校学生通过楼梯时的纪律和秩序进行监督与管理。及时提出整改意见，限期改正。本制度从制定之日起执行。

南京市竹山中学课间活动安全管理制度

南京市竹山中学课间活动安全管理制度

为了加强对学生放学和课间活动的管理，确保学生安全，特制定本制度。 
    1、全校教职工人人都有对学生进行安全教育和管理的职责，对学生在校的学习、活动必须认真负责地履行监管职责。 
    2、学生在课间的活动中，必须遵守学校的规章制度，按照学校安排的活动地点和活动项目进行活动。 
    3、学生在校活动中，要讲文明，讲礼貌，讲纪律，讲安全，团结友爱，爱护公共财物。注意不大声喧哗，不追逐打闹，不攀扒楼梯扶手、护栏，不使用有危险的用具玩耍，不做危险性游戏。 
    4、学生必须自觉地遵守学校作息时间安排及规定，不准提前到校，课间不准擅自走出校门。 
    5、学生放学必须整队、打黄旗，按回家方向路队靠右行走。出校门不准拥挤，路上行走要自觉遵守交通规则。 
    6、学生放学后必须按时回家，不得在外逗留玩耍。如需外出活动必须回家后与家长打招呼，经许可后才能出去。 
    7、班级放学老师必须跟班护送学生到学校大门外的马路边，并返回签退。 
    8、教师放学后不准留学生（个别确需留下的，必须有老师负责看管，并作好与家长的联系和交接工作）。

南京市竹山中学体育活动安全管理制度

南京市竹山中学体育活动安全管理制度

- 加强安全教育。体育教师在体育课、课间操、课外活动和运动竞赛中，对学生进行思想、运动常识、生理卫生和运动安全教育，使学生了解造成运动伤害的原因、后果和预防措施，要求学生在体育活动时遵守纪律、思想集中、严肃认真、掌握科学锻炼方法。
    二、加强运动技术指导和安全保护工作。要使学生知道每一项运动动作的技术要领，懂得锻炼和保护的方法以及可能发生的意外事故和应该注意的事项。教师应耐心地指导学生练习，并多做示范动作。要加强运动安全保护，并逐步提高学生的自我保护和互相保护的能力。 
    三、加强教学组织。严格活动纪律，严格规定运动程序，克服体育活动中打闹、涣散的现象。 
    四、体育教师要与班主任密切合作，建立学生体格检查制度。对于有病与体弱的学生，指导他们进行适当的体育活动。 
    五、体育场地和器材等设施应符合体育活动安全和体育卫生标准要求，与学生年龄、特点相适应。体育教师和管理人员必须合理划分运动场地和设置警戒标志，并根据具体情况规定运动秩序和规则。场地、设备应注意经常检查，及时修理，消除隐患。 
    六、学生参加体育活动的衣着应符合安全要求，一般要求穿运动服和无跟软底鞋。衣服要宽松，不应穿带有口袋的制服，身上不要佩带金属徽章、别针、小刀和其他尖利或硬质物体等。
    七、课内外体育活动要严密组织，严格纪律。体育设施必须安装牢固。学生不得攀爬有关体育设施，如：蓝球架等。

南京市竹山中学活动场地设施管理制度

南京市竹山中学活动场地设施管理制度

体育运动是学校体育教学及师生课外体育锻炼活动的场所。

校外人员未经教务科批准，不得进入场内活动。

严禁一切车辆驶入场内。

爱护场内一切运动设施。

保持场内清洁卫生，不得乱丢果皮、杂物。

塑胶跑道及地面维护规定：

1、严禁穿高跟鞋进入塑胶跑道及在地面；

2、严禁穿带硬钉的足球鞋在塑胶跑道及地面上跑动；

3、未经任课体育老师或运动指导老师同意，不得穿钉鞋进入跑道(经同意了也只准穿短钉鞋，即钉子不超过9毫米；

4、不准在塑胶跑道及地面上进行球类活动。

足球场保养规定:

1、除体育教学课后，非雨天足球场开放时间为周一至周四下午4时~5时30分，其余时间足球场草坪

保养，不开放；

2、雨天严禁进入足球场踢球或走动；

3、在足球封场、保养期间，严禁进行足球场草坪。

为了管好用好学校体育设施和运动场地，确保体育教学、课外体育活动的正常开展，保证学生的安全，特作如下规定：

1、  需要借学校体育设施、运动场地的单位或个人，须提前持单位介绍信或个人有效证件向学校运动场地管理人员预约登记，经学校运动场地管理人员同意，并安排好运动场地和运动时间后方可进入运动场。

2、  社区居民进学校运动场进行体育锻炼，须从学校大门进出，严禁私自翻越运动场周围的围墙闯入运动场。如有违反，后果自负。

3、  要自觉爱护国家财产，不准踩坏校园中的花草树木；不准在运动场上吸烟，乱丢烟蒂，以免烫坏人造草皮；不准损坏运动设施。造成损失者，除照价赔偿外，按章处理。

4、  要保持运动场及四周的清洁，不乱丢果皮纸屑，以及塑料瓶罐等杂物。

5、  提倡文明运动，不准在运动场争吵、斗殴。造成事故者，责任自负。

6、  为了学生安全而控制使用以有利于保养的体育设施场地未经许可不得擅自使用。

7、  运动结束，要向运动场地管理人员办好退场记录，及时归还运动器材。

8、  学校要定期对体育设施场地进行检查并做好维修保养，以确保社区居民和学生安全。

南京市竹山中学外出活动报批制度

南京市竹山中学外出活动报批制度

学校组织学生参加各种社会实践活动，是开阔学生视野、提高学生素质，落实新课改目标，促进学生全面发展的重要内容，为了保证学生在参加社会实践活动中的安全，对学生集体外出活动特制定报批制度。

- 对学校任何班级的班主任和教职工不得私自让学生外出参加社会活动，如根据实际教育教学内容，必须外出进行的实践活动，由指导教师写出书面材料、制定严格的安全管理措施报学校校长批准后方可进行。

- 学生外出参加社会义务劳动，公益活动必须报镇中心学校批准。

- 对学校组织的社会实践，外出参观，春游要充分考虑安全因素，拟定详细活动方案，落实各项安全措施。

- 对上级教育行政部门安排的外出活动，学生健康体良测试、理化加试试验，中招考试和平时各种竞赛活动，都必须按上级在安全方面的各项要求去做，切实组织好做好各种安全防范教育，并签定安全责任书。

- 学校组织体育竞赛活动，要制定方案，安排各活动环节的防护保卫人员，安排好意外伤害的急救工作，由学校校长审批。

南京市竹山中学突发事件报告制度

南京市竹山中学突发事件报告制度

学校突发事件领导小组的成员有：校长、分管副校长、各部门负责人。突发事件的报告制度在领导小组的统一领导部署下展开，如遇紧急状态，现场人员可在报警送医的同时向领导小组汇报，以求生命的最大程度的维护和财产的最小程度的损失。

一、学生宿舍事故报告制度：

1．发生一般事故，向宿管人员报告，视情节轻重，向学校领导和120报警，送至医院，联系家长。

2．发生火灾，切断电源，按消防演练逃生预案疏散。

3．学校在2天内以书面形式向德育处报告，重要事故向区教育局汇报。

4．成立事故处理领导小组。

5．第一时间通知保险公司理赔部。

二、校外集体活动事故报告制度：

1．以最快速度送医。

2．学校在2天内以书面形式向德育处报告，重要事故向区教育局汇报。

3．车辆发生意外的，立即报警，根据生命第一的原则，进行救护。

4．驾驶员违规的，会同驾驶员处理。

5．成立事故处理领导小组。

6．第一时间通知保险公司理赔部。

三、学生意外伤害事故报告制度：

1．以最快速度送医。

2．通知家长。

3．第一时间通知保险公司理赔部。

4．成立事故处理领导小组。

5．及时现场调查取证。

四、学校火灾事故报告制度：

1．紧急拨打119、110、120等报警电话，立即关闭电源，报告学校领导。

2．报警同时组织教职工利用就近灭火器材灭火。

3．迅速打开通道，组织学生疏散，稳定学生情绪。

4．领导小组通讯24小时畅通。

5．火灾发生时，必须尽最大可能保证生命的安全，减少财产的损失。

五、学校发生暴力事件的报告制度：

1．立即报警。

2．选派口才好、应变能力强、身体健壮的教师与犯罪分子周旋，进行劝说，拖延时间

3．及时安排学生转移到安全地区，并加以安抚和保卫。

4．若有伤害，以最快速度就医。

5．速报区教育局。

6．配合警方，做好善后工作。

六、师生发生食物中毒报告制度：

1．一小时内报教育局和卫生监督所报告。

2．校医做好食物中毒专项登记工作，积极协助卫生监督所和疾病控制中心做好调查工作，在其指导下做好相关工作。

3．积极做好中毒学生的陪护工作，及时联系家长，取得家长配合和谅解。

4．联系保险公司，做好理赔工作。

七、传染性疾病报告制度：

1．第一时间报区教育局和疾病控制中心。

2．除《传染病防治法》规定外，单个病例由医院处理。

3．公共卫生事件由当地政府和教育局、学校、卫生部门共同调查处置。

4．积极组织染病学生就诊，落实隔离工作和密切关注接触人群以及消毒、饮食、饮水等方面工作。

八、学校体育活动事故报告制度：

1．及时报告在场教师和校医，拨打120。

2．及时通知家长，做好安抚工作。

3．保护现场，做好证据采集工作。

4．报教育局和保险公司理赔部。

5．前往医院探视伤情。

九、实验室事故报告制度：

1．立即送医务室，严重的即送医院救治。

2．通知学生家长，如实告知情况。

3．保护现场。

4．三天内报教育局，先口头，后书面。

5．通知保险公司理赔部。

6．进行善后处理，接待家长，理赔或补偿协商。

南京市竹山中学学生伤害事故处理

与矛盾化解制度

南京市竹山中学学生伤害事故处理

与矛盾化解制度

近年来，中小学生在校人身伤害事故日益受到社会的关注，这不仅因为事故的发生给受害学生及家庭带来极大的不幸和痛苦，更因为此类事故具有种类复杂、涉及面广、社会影响大、责任确定和事故处理难等，给学校及老师造成管理上的困惑和不安。因此，学生伤害事故的处理与矛盾化解是学校管理必须积极面对和妥善处理的一个现实而又严峻的问题。为此，我校现成立“学生伤害事故处理与矛盾化解领导小组”，积极应对各类学生伤害事故的处理与矛盾的化解，尽量做好家长的工作，尽量做到合法、合情、合理。

一、健全组织

学校成立以一把手校长为组长的领导小组

组长：笪洪山

副组长：秦邦成    王浩

二、处理要求

（一）、采取紧急措施，及时救治学生

学生伤害事故的发生是在所难免的，是客观存在的，我们应该积极面对而不是回避它。一方面要做到及时处理、有效控制，尽量减轻事故的程度，以免事态扩大；另一方面要积极做好善后工作，尽量减少矛盾，化解矛盾。在具体处理学生伤害事故的过程中，我们一定要做到“四个及时”：

1、及时处理

一旦发生学生伤害事故，班主任或在场老师要赶到第一现场，及时将学生送往校医室或医院，进行救护处理。如遇重大伤害事故，应迅速反应，以最快的速度把学生送医院治疗急救，使学生的人身伤害降到最低程度。这样做，既全力保护学生的人身安全，也尽到了学校的职责，体现学校对人身安全的关切，使家长从内心体会到，学校是负责任的，他们的孩子是得到了最快的救护，最好的治疗，从而打下沟通谅解的基础，有利于事故的最终妥善处理。

2、及时联系

事故发生后，要及时通知学生家长（一定要留存通话记录），请家长及时赶到医院，取得家长的共同合作。家长是未成年学生的监护人，不论发生何种原因的意外伤害事故，对于学生家长来讲，都会带来或多或少的精神创伤，教师要注意通话的分寸，不能给家长造成恐慌。学校要及时通知他们到医院，一是可使他们及时了解病情，二是可以及时对治疗问题进行决策。因而，遇到未成年学生在校伤害事故，在及时送医院的同时，还应千方百计地及时通知家长，否则家长有可能迁怒于学校，不利于事故的妥善处理。

3、及时沟通

在处理学生伤害事故的过程中，应集思广益，调动一切力量，控制事态发展，防止节外生枝。作为学校领导，尤其要理解家长的焦急心情，要与家长保持全天候的信息沟通，与家长共同承担起善后的责任，把事故的后遗症缩小到最小程度，以争取最大的主动。对家长的合理要求要尽可能满足，过高要求则采取冷处理，尽量不要与家长发生正面冲突。

4、及时关心

发生学生伤害事故后，不应考虑伤害者和肇事者之间的纠葛，而应树立“一切以学生健康为本”的观念，及时抢救和关心学生。一旦学生身体允许，学校应及时组织学生探视，安定其情绪，改善气氛。领导、老师也要及时为学生提供全方位服务，如护理、补课、向保险公司索保等，体现集体温暖。

（二）、及时搜集证据，调查事故情况

学生伤害事故发生后，应及时搜集证据，调查事故情况。应尽可能保护好事发现场，并及时调查事故的当事人、目击者及证人，做好当事人、目击者及证人的笔录，写出调查报告，并将调查报告及学校的工作上报教育行政机关，以便分清责任，妥善处理事故。对于重大伤亡事故，应于发生的当天及时上报教育行政机关。

学校要特别注意第一手资料的积累，争取做到第一现场开始的每一个环节都有旁证记录和时间记录，否则学校很可能会在随后的举证中陷于被动，在处理学生伤害事故中，因举证不足而陷入被动的例子在学校危机管理的实践中比比皆是。还应建立共同控制危机的机制，在客观的前提下，建立口径一致的内外沟通渠道和消息发布网络。这一方面避免外界的恣意猜测和媒体的不正确报道，另一方面也避免校内不明实情的人随意对外发言，扭曲事实，造成学校对事故处理的被动局面，从而保证学校处理事故的效果。

（三）、明确界定学校的法律责任范围

根据《教育法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等法律及《学生伤害事故处理办法》的有关规定，在教育教学活动期间，学校与未成年学生之间的关系是安全教育、管理、保护关系，学校对未成年学生负有安全教育、管理、保护的职责或义务。

（四）、协商解决，依法处理学生伤害事故

协商解决往往是低成本、高效率的纠纷解决机制。

协商解决的前提是及时抢救。学生出事是否抢救及时，既关系到抢救效果，也关系到日后事故的处理。因此学校一旦发现学生出事，第一反应就应该是赶紧送医院抢救。学校领导一定要明确，人命关天绝对不能大意。

协商解决的基础是双方互相理解。学生在校出了事，受打击最大的是学生家长，无论是事故任何一方的家长，他们都难以接受意外的事实，学校要站在双方家长的位置上，真诚为家长着想，以心换心，使事故圆满解决。

重大事故有的要通过司法途径解决。

（五）、事后及时总结，防止事故再度发生

前事不忘，后事之师。要总结事故处理的经验，对日后预防或处理类似危机都会有所收益。要对事故的各方面工作进行评估，找到缺点和成效，引以为鉴，甚至形成操作流程，今后应对事故才能临危不乱，得心应手。

三、处理流程

1、学生课间发生的一般性碰撞，只是一点点皮外伤的，未造成严重性伤害的，班主任老师可带到学校医务室进行简单处理，但一定要界定清楚，及时同家长取得联系，家长到后，视情况再带到医院治疗。同时在第一时间向级部主任汇报，做好协调处理工作；如果发生头部或肢体等流血，那就应该立即送往医院并及时通知家长。情况严重的报学校安保办或德育处，由学校主要处室进行协调处理。

2、学生在课堂上或活动时发生的伤害事故，任课教师或在场教师要及时把学生送往医院，及时同家长联系并向学校领导汇报，对学生进行及时救治。

3、根据学生伤害程度，学校实行分三级处理。第一级：一般小的碰擦事故，为造成后果的由班主任、级部主任做好矛盾协调助理工作；第二级:学生伤害比较严重的，会造成一定的经济责任的由安保办、德育处协调处理；第三级：凡重大的伤害事故，须有校长室出面进行调解，首先有小组副组长出面协调，对外发布伤害事故情况确定为校长办公室主任，最后一个环节才是校长召集，领导组去受伤害家庭去协调。并配合教育局和街道有关部门领导对事故进行处理。

4、学生在校外发生重大伤亡事故时，学校不承担责任，但也应该向教育主管部门报告，从道义上对受害家庭进行慰问，关怀，主动去安慰家长，及时协助家长做好学生的各项保险赔付工作。

南京市竹山中学突发火灾事故应急预案

南京市竹山中学突发火灾事故应急预案

为保护青少年及教职工的安全,从容应对火灾事故,尽可能减少在突发火灾中的人员伤亡和财产损失,中小学校及幼儿园应制定火灾安全事故应急疏散与救援预案。预案的编制应包括以下几方面内容：编制目的、编撰依据、适用范围、工作原则、组织和指挥机构、突发火灾的报警程序，应急救援预案组织程序和措施、通信联络、应急救援措施等。

各学校、幼儿园在编制预案时，要注意以下事项：

1、预案要符合《消防法》等法律法规，以及教育部、公安部等相关部委发布的规章及文件要求。

2、要充分明确重点部位的概况和发生火灾的特点。了解和熟悉其周围环境、交通道路、用于灭火的水源情况。明确重点部位的建筑特点和耐火等级。

3、预案的草案应征求上级教育行政管理部门、安全监督部门、公安消防管理部门、医疗卫生机构的意见；并将正式预案文本报上级教育行政管理部门、安全监管部门、公安消防管理部门备案。

4、应组织预案演练，并要根据演练中发现的问题，以及情况的变化，及时修改。

各校（园）要根据本单位的实际情况编制应急预案。

一、编制预案的法律依据

《消防法》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《机关、团体企业、事业单位消防安全管理规定》等。

二、突发火灾事故应急救援工作的原则

1、“预防为主、以消为辅”，坚持防消结合、专门机构与群众相结合的原则。

1.1加强对师生的防火安全健康教育，普及消防知识，提高防火意识。

1.2建立防火组织，制定防火巡逻制度，经常性的防火安全检查，防止和消除火险隐患。

1.3完善消防设施，配备消防器材，改善消防安全条件。

1.4加强防火自救技能训练，平时对师生突发火灾事故逃生演练。

2、抓紧时机,扑救初起火灾

2.1任何人在发现火灾后,不管火灾大小，立即报警,在报警过程中,任何单位、个人都应当为报警提供方便,在单位内部,除用电话外,还可用事先规定的明确信号(如敲钟、敲锣、广播及摇响警报器报警)。

2.2救人第一

当火势或险情威胁到人们的生命安全时，要首先把灭火力量部署在救人的方面，把被火围困的人员抢救出来。

2.3先控制,后消灭

相对于不能立即扑灭的火灾，要控制火灾的蔓延，应迅速利用身边的灭器材进行扑救。

2.4先重点，后一般

是就整个火场而言，运用要一原则时，要从火场的全局出发，认真分析火场的情况主要是：

2.4.1人和物相比，救人是重点。

2.4.2贵重物质和一般物资相比，保护和抢救重点物资是重点。

2.4.3火势蔓延猛烈的地方和其他地方相比，控制火势蔓延猛烈的地方是重点。

2.4.4有爆炸、毒害、倒塌危险的方面和没有这些危险的方面相比，处置这些危险是方面是重点。

2.4.5火场的下风方向与上风、侧风向相比，下风方向是重点。

2.4.6易燃、可燃物集中区域和这类物品较少的区域相比，这类物品集中区域是保护重点。

2.4.7要害部位和其他部位相比，要害部位是重点。

2.5合理选用灭火剂和灭火方法

根据起火原因选择灭火方法和灭火剂。

三、基本情况火势蔓延猛烈的地方

包括：学校详细地理位置、建成时间、占地面积、建筑面积、建筑结构，楼群（房舍）分布、师生人数、食宿人数，距消防大队距离，现有消防设施及可使用状况。

四、组织机构和主要职责

1、成立处置火灾事故应急指挥办公室

组长：笪洪山

副组长：秦邦成   王浩

1.1 拔打“119”报警，安排人员在路口接车。

1.2了解、评估和汇总学校火灾状况、灾情、及时向指挥部报告。

1.3负责与上级教育部门应急机构保持联系，及时沟通，传达指挥指示。

1.4组织火灾损失调查和快速评估，并向上级有关部门报告

各学校、幼儿园根据本校（园）的实际情况，成立应急指挥中心领导下的抢险救险组、疏散引导小组、医疗救护组、后勤组、机要保卫组。

2、各组职责：

2.1抢险救险组：负责火灾事故抢险、抢救被困、受伤人员，协助市有关部门进行抢险。

2.2疏散引导组：掌握疏散通道路线，第一时间赶赴现场引导师生安全撤离，并在上风向的指定地点集合。各楼层和出口须明确责任到人。

人员疏散过程中要注意的问题：

2.2.1听到火警后,保持镇定,按学校应急指挥部或消防广播指挥员的指挥,从指定路线撤离,同时根据现场实际情况遵循就近路线撤离危险区的原则。

2.2.2在引导撤离过程中,按照火场自救的方法行动,保持有序撤离,以防阻塞,造成更大伤亡。

2.2.3严格听从消防部门指挥，确定撤离楼层时间，统计学校和外来所有人员，向应急指挥中心汇报伤亡情况。

2.3医疗救助组：

校医（保健教师）配合医疗救助部门，组织现场救护，安置伤员。

2.4后勤组：

2.4.1 24小时内安置伤员家属，调配应急、生活物品，保障全校职工及家属基本生活。

2.4.2统计安置人数及安置情况。

2.4.3做好人员思想稳定工作

2.5警戒保卫组

2.5.1抢救、清理重要档案资料工作。

2.5.2加强事故后安全保卫工作。

2.5.3尽快恢复破坏的通讯设施保障指挥系统通讯畅通。

2.5.4配合消防部门设置事故现场和学校周围警戒线，维护现场秩序，引导外来救援人员进入现场，保护学校财产安全。

五、应急措施

接到火警，进入应急反应期，应急指挥部宣布应急预案启动：

（一）打“119”报警，向“120”急救中心求助。由警戒保卫组派人在学校入口处等候引导救援车辆。

（二）起火现场的教职员工要使用消防栓、灭火器灭火自救。

（三）疏散小组成员根据应急预案到各疏散口疏散人群，组织师生撤离。

（四）抢险小组在消防队到达之前全力灭火，控制火势，启用通风排烟系统，保障应急照明，为疏散创造条件。同时，迅速查清火源，向指挥部报告，针对性的采取应急措施。

（五）医疗救护小组尽力营救伤员，配合后勤组将伤员安全转移。

（六）警戒保卫组在事故现场设置警戒线，维护现场秩序

南京市竹山中学突发拥挤踩踏

事故应急预案

南京市竹山中学突发拥挤踩踏事故应急预案

为加强大型集会及学校教学楼、宿舍楼等楼梯、通道的安全管理工作，防止学生发生拥挤踩踏等意外事故，特制定本应急预案。

一、预防措施：

1、加强对学生的安全教育，把安全教育纳入教学计划和教育内容，定期开展应急疏散演练，不断提高学生自护、自救、防灾、避险能力。

2、合理制定各班集会、放学、做操、突发事件出入线路图，防止学生过于集中在某个出入口。

3、上操、集会时班主任必须跟班。

4、较拥挤的楼梯安排工作人员进行安全管理

5、安排教师楼梯值班和教师校园巡查值班。

6、上下楼梯不强调快速、整齐，适当错开时间，分年级、分班逐次上下楼。

7、楼梯通道不能存放任何阻碍通行的东西。

8、各班主任要经常对学生进行文明礼仪教育，要求学生在上下楼梯时不能有打闹、推拉及制造恐慌的言行，对有这样现象的学生要给予批评教育，责令其改正。

9、老师发现学生在上下楼梯时有故意打闹现象，应及时给予制止，防止拥堵现象的发生。

10、教学楼楼道、楼梯各项设施和照明设备每星期检查一次。

11、在必要的地方设置指示、警示标志。

12、学生上课或休息期间、教学楼楼道须分别保持畅通。

二、应急措施：

1、学生在集会或在楼道发生拥挤踩踏等安全事故时，在场教职工要大声呼喊学生镇静，马上组织疏导，防止事故进一步扩大。

2、一旦发生踩踏等安全事故，在场教职工应马上报告班主任，年级主任、学校安全员、校医、学校领导（副校长和校长），同时根据伤情打120急救电话，组织送往医院救治。

3、如果是比较严重的情况，学校进入紧急状态，保安员全体值班，维护学校稳定。

4、校领导应首先参与学生的救治工作。

5、由学校校长、主管安全副校长、教务处、总务处、年级组长、班主任组成事故应急小组，处理具体事宜。

6、总务处、相关年级主任、班主任负责家长的接待及安抚工作，总务处、年级组长、班主任负责学校学生稳定工作，办公室负责上级的接待工作，后勤负责受伤学生护送及医院协调工作。学校办公室负责上报及联络工作。全体教职工坚守工作岗位，维护学校教学秩序正常进行。

7、做好善后工作，追究相关人员责任。

8、安全员按规定完成突发事件报告及最后处理报告。

三、应急小组：

组  长：笪洪山

副组长：秦邦成    王浩

南京市竹山中学突发社会实践活动交通安全事故应急预案

南京市竹山中学突发社会实践活动交通安全事故应急预案

1、各班主任要经常在班内对学生进行交通安全宣传教育，提醒学生进出校园和经过马路要注意交通安全，防止交通事故的发生。

2、教职员工如遇学生在校外马路发生交通事故，要及时拨打电话（110）报警，对发生伤害的学生进行紧急处置，对肇事车辆进行记录，第一时间打电话给校医和120医院，派车将受伤学生送往最近医院救治，还要报告给学校领导、班主任和家长。

3、学生一旦在马路上发生交通安全事故时，学校教职员工都要负责地保护好现场，电话报警，通知交通警察到现场勘察。

4、一旦发生交通事故，经过现场的教职员工要对学生做好疏散工作，保证交通的畅通与安全。

5、学校门卫要对学生进出校门的情况进行现场监督，对违反交通安全规定的学生进行批评教育，对不听从教育的学生及时报告给相关的年级主任和班主任进行处理。

6、学校门卫要在学生放学和上学时间维持学生过马路，在马路上摆上警示牌，学生骑自行车进出校门要下车。

7、在出现紧急情况的时候，在场的教师和领导要注意按照应急疏散指示、标志和图示进行合理正确的疏散学生。

8.各年级放学时实行路队制，负责教师：各班主任及任课教师

9.事故发生时，若教师不在，教育学生第一时间拨打急救电话：120，及时通知家长。通知及班主任教师通知校长，同时报教育办公室

领导小组

组  长：笪洪山

副组长：秦邦成   王浩

南京市竹山中学突发校车交通安全事故

应急预案

南京市竹山中学突发校车交通安全事故

应急预案

为做好我校校车安全事故防范处置工作，增强应急处理能力，最大限度地减少师生人员伤亡和经济损失，维护学校正常的教学工作和生活秩序，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、国务院《关于特大安全事故行政责任追究的定》和上级部门有关规定，现结合我校实际制定本预案。

（一）校车安全事故应急处理的工作原则：

1、统一指挥原则；

2、紧急处置原则；

3、协调一致原则；

4、局部利益服从全局利益原则。

（二）校车安全事故应急处理的指挥体系：

1、成立学校校车安全事故应急处理领导小组：

总 指 挥长： 笪洪山

副总指挥长：秦邦成    王浩

领导小组职责：主要是对各部门实行统一领导，统一组织，统一指挥。领导小组组长是应急预案的总指挥，根据事故等级启动应急预案和发布解除救援行动的信息，各小组按统一指挥、分级响应、岗位责任、互相配合的运行原则，采取一切必要手段，组织各方面力量全面进行救护工作，把事故造成的损失降到最低点；调动一切积极因素，做好稳定教育教学秩序和伤亡人员的善后及安抚工作；对应急工作中发生的争议采取紧急处理措施；向当地上级或当地有关部门通报应急救援行动方案，并提出要求支援的具体事宜，配合上级部门做好各项工作。

（三）应急响应过程和应急处理程序：

事故发生后，在场人员必须立即将所发生的事故的情况报告校长，校长必须掌握的情况有：事故发生的时间与地点、种类、强度、危害；在基本掌握事故情况后，领导小组应立即启动应急预案，迅速赶赴现场组织抢救。同时向公安机关、交通管理部门报案并配合公安部门开展工作，还应根据需要通知急救、医疗、消防等部门参与现场救护。

(四)现场应急抢救、现场保护:

1、在场人员应首先检查师生受伤情况。如果有师生受伤，根据先重后轻的原则立即对受伤师生进行应急救护处置。同时向公安机关、交通管理部门报案并配合公安部门开展工作，还应根据需要通知急救、医疗、消防等部门参与现场救护。

医护人员到达现场后，应马上接替在场领导、教师对受伤师生进行救护处置，尽快确认伤者中哪些需要送医院救治。如需送医院救治，应确定送到哪一所医院，抢救小组组长马上通知司机或拨打１１０、120急救电话将伤者送往医院救治，受伤人员较多时，组长应通知本校教师动用其私人小车运送伤者。在急救车到达前，卫生室、医生负责受伤学生救护处置。组长通知门卫要确保急救车、交警车辆进校后有人引导。急救车到达后，组长应立刻向急救人员报告情况，派班主任和医生随车参与救治。

2、老师及时通知家长事故情况和学生被送往的医院地址，请家长到医院，通知教师家属发生什么事故和被送往的医院地址，请家属到医院。

3、抢救小组、保卫应组织在场人员，组织事发现场人员简单调查事件发生的过程，用分隔调查形式，不诱导；并实事求是做好书面记录，被调查人员要签名。严格保护事故现场，因抢救伤员、防止事故扩大等原因需要移动现场物件时，必须做好标记、拍照，详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等，待公安交警部门赶到后及时移交现场保护。

(五)联络、教育：

1、接到校长通知启动预案后，联络小组在24小时内写出书面报告，报告内容包括：发生事故的时间、地点；事故的简要经过、伤亡人数；事故原因、性质的初步判断；事故抢救处理的情况和采取的措施；需要有关部门和单位协助事故抢救和处理的有关事宜；事故报告部门、部门负责人和报告人。报告内容经校长审查同意后送交上级部门。属校方责任保险事故还要及时报知保险公司。之后随时将事故应急处理情况报上级主管部门。

2政教处和相关部门的领导分别做好教师和学生教育工作，稳定师生情绪，要求各类人员绝对不能以个人名义向外扩散消息，以免引起不必要的混乱；对情绪反应较大者安排心理教师进行辅导；如有新闻媒体要求采访，必须经过校长和上级部门同意，由小组统一对外发布消息。未经同意，任何单位和个人不得接受采访，以避免报道失实。

(六)家长接待和后勤支援:

1、组长根据校领导通知启动本组工作及通知保卫人员防止肇事车辆逃脱。

2、看望、援助、救助伤亡师生家庭。如有个别家长来访，教导处领导、政教处领导、班主任做好家长的思想工作和接待工作；总务处、工会领导分别协助处理伤亡学生和教师的善后工作，安排住院师生的家属的食宿。

3、要依法调解安抚，不要信口开河，随心所欲，掌握合法、合理、合情的原则。不留尾巴；不搞分段解决。学校在无力调解学校学生意外伤害事故处理时，组长报请上级部门介入调解解决。

4、事故处理结尾阶段，由校行政起草《协议书》。《协议书》要写清协议双方的身份；事故的简要经过，包括事发时间、地点、双方达成的补偿协议；双方签名等内容。整理病历卡复印件、医药费发票原件和复印件报保险公司理赔。

5、保卫组织人员严格核查外来人员身份，不准非当事人家长和闲人进入校园，保证校园的治安秩序的稳定。根据教育部《学生伤害事故的处理办法》有关条款规定，在事故处理过程中，受伤害学生的监护人、亲属或其他有关人员，在事故处理过程中无理取闹，扰乱学校正常教育教学秩序，或者侵犯学校、学校教师或者其他工作人员的权益的，应当报告公安机关依法处理。

(七)事故调查:

1、配合上级部门进行事故处理及调查工作。调查事故原因，整理事故记录，形成书面报告。

2、向教育局报告事故处理结果。对违反本预案，不履行应急救援工作的，发布假消息的，不服从应急救援指挥的人员进行处分，构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

3、总结经验教训，查找制度、政策、设施等存在的问题，制定防范措施。

## 南京市竹山中学突发外来暴力侵害事故

## 应急预案

## 南京市竹山中学突发外来暴力侵害事故

## 应急预案

为认真贯彻落实国家教育部等十部委联合制定的《中小学幼儿园安全管理办法》，及时有效地处置学校重大安全事故，最大限度地减少师生伤亡和经济损失，维护学校的安全稳定，保障学校教育教学工作的正常进行。结合学校工作实际，特制定本预案：

一、外来暴力侵害事故范围

本预案所指外来暴力侵害事故，是指由于种种因素对社会不满和因矛盾激化铤而走险、或因严重利益冲突而报复、精神病人发病、同学之间发生摩擦从校外引进不良青少年群殴以及极少数歹徒行凶犯罪等情形所引发的对师生生命财产安全造成威胁的暴力事件。

二、学校成立应急救援处理领导机构及各救援小组

组长：笪洪山

副组长：秦邦成  王浩

职责：外来暴力侵害事故事故发生后，迅速启动预案，组成临时救援指挥部，组织指挥有关人员进入现场救援和善后处理工作；负责向当地政府和上级教育部门汇报事件有关情况；负责具体方案、措施等重大问题的决策和处理，并组织落实、协调、调查和处理等；应急救援处理机构要安排值班人员，保持24小时通讯畅通。

三、具体应急措施方案

1．获得斗殴事件信息的任何人员都应当在第一时间，向校园报警点、值班领导和单位领导报告，若事态已经失控或后果严重，应立即打110报警。

2．学校领导应迅速集结优势力量（必要时携带防卫器械）赶到现场制止斗殴，并在斗殴现场设置警戒线，防止事态扩大。

3．若斗殴者手中有器械，应首先收缴所有斗殴器械。

4．若有校外人员参与斗殴，应设法不让他们逃离。

5．若有学生受伤，应立即进行救治，或打120送医院，并及时与家长联系。

6．分离斗殴双方，由学校领导、班主任等进行询问，了解斗殴原因和过程，并做好笔录。

7．对有流氓恶势力嫌疑的校外人员，应交警方处理。

8．对外校学生，应与学生就读的学校联系。

9．对参加斗殴的学生进行教育，对情节严重的给予必要的处分，防止此类事件再次发生。

10．要对斗殴事件的校内外各种因素综合分析，要防范学生在校外遭到殴打。

11．单位领导应当将斗殴事件有关情况及时向上级部门报告。

外来暴力侵害事故都属于意外事件，具有突发性，在处理过程中，要服从命令，听从指挥，要把伤害降低到最小程度。全校班主任、任课教师和各处室负责人要按照应急工作预案的各项工作部署，认真做好外来暴力侵害事故的处理和救援工作，并主动开展宣传教育，稳定师生情绪，积极稳妥地处理好外来暴力侵害事故，为广大师生营造一个安全的学习、工作环境。

南京市竹山中学突发师生群体性事件

应急预案

南京市竹山中学突发师生群体性事件

应急预案

一、总则

（一）目的

为了有效预防和控制学校群体性事件的发生，最大限度降低突发事件的危害，切实保障师生生命及学校财产的安全，维护教育教学秩序的稳定，确保教育改革的顺利推进及教育事业的可持续发展，根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号）、教育部《学生伤害事故处理办法》等文件精神，结合教育系统实际，特制定本预案。

（二）工作原则

统一领导、层级负责，职责明确、运转高效，反应迅速、措施果断，加强合作、处置有力。

（三）适用范围

本预案适用于发生在校园内外由学校师生员工实施或以其为侵害对象的涉及破坏社会和校园秩序并造成人身财产严重损害的突发公共事件，包括人为或自然因素引起，具有突发性，对师生人身安全,学校教学、科研和生活秩序等造成或可能造成严重影响或严重危害的各类紧急情况，如：安全事故（火灾、公用设施故障中断、建筑物倒塌、师生集体活动中发生的挤踩压伤、交通事故、溺水事故、触电事故等）、公共卫生事件（食物和职业中毒、传染性疾病、群体性不明原因疾病等）、群体性事件（闹事、游行、非法组织的政治活动等）、影响重大的治安案件、师生非正常死亡、自然灾害事故（洪水、台风、山体滑坡、破坏性地震等）及其它涉及师生生命、学校财产安全的事件等。

二、组织机构及职责

（一）组织机构

为有效处置学校群体性事件，加强组织领导，成立学校群体性事件应急处理指挥部。组成成员如下：

总 指 挥：笪洪山

副总指挥：秦邦成  王浩

指挥部办公室设在校长室，具体负责办理日常工作，办公室主任由陈伟同志担任。

学校群体性事件应急处置指挥部的职能：一是发生突发事件时，由指挥部发布应急救援命令、信号；二是组织指挥救援队伍实施救援行动；三是及时向上级汇报和向有关年级通报事故情况；四是必要时向上级及有关部门请求紧急救援；五是配合上级开展事故调查，在调查取证基础上写出有关书面材料。

（二）学校群体性事件应急处置现场指挥部

学校群体性事件应急处置指挥部根据事故类别和现场需要，组成现场指挥部。其中，现场指挥由总指挥根据事故类别指派副总指挥或其它总指挥部成员担任；常务副指挥由事故发生年级的分管领导担任；现场指挥部成员由相关的负责人及事故发生年级的有关领导担任。

（三）参与处置突发事件相关部门职责

1、公安局派出所：负责突发事件现场警戒、人员疏散和维护秩序，保证突发事件发生时应急道路的畅通。出现重大以上突发事件时，根据情况封锁现场，查清原因。若遇火灾，消防部队应及时接警，及时救护，尽量把财产损失和人员伤亡减小到最低程度。

2、卫生院：负责突发事件造成伤亡人员的及时诊断和救治，指导做好群体性卫生保障工作。

3、消防队：负责及时扑救学校群体性事件造成的火灾及有关事故抢险救援工作。

4、宣传报道：加强突发事件应急处理宣传报道工作的组织管理，坚持正确的舆论导向，严禁盲目报道、任意炒作。

三、突发事件分级

根据学校群体性事件的性质、涉及范围、危害程度等将突发事件划分为一般突发事件、重大突发事件、特大突发事件。

（一）一般性突发事件

指在个别校园发生，对师生人身安全、学校教学、科研和生活秩序造成一定影响，在乡（镇）党委、政府领导下，由学校为主可以处置，按规定必须向县教育局报告的突发事件。

（二）重大突发事件

指在个别校园发生，对师生人身安全、学校教学、科研和生活秩序造成严重影响和重大危害，或出现人员伤亡，需由学校和教育主管部门共同参与处理，甚至需县委、县政府以及有关部门处理，按规定必须向县教育局报告的突发事件。

（三）特大突发事件

指对师生人身安全、学校教学、科研和生活秩序造成特别重大危害并产生恶劣影响，出现跨学校甚至向社会蔓延扩散的态势，死亡3人以上，需由县委、县政府、教育局和其他部门共同参与协调处理，甚至需由县委、县政府组织有关部门共同处置，按规定必须向县教育局报告的突发事件，或按有关应急处置工作预案确定为特大级的紧急情况。

四、应急处置

（一）突发事件的报告

突发事件发生后，事件发生年级或知情者在向110、119报警和通知120医疗救护的同时，在第一时间内向年级（学校）主要领导报告，并立即将事故地点、时间、类别等事故有关信息报县教育局办公室（联系电话：7821043），由教育局办公室立即向总指挥、副总指挥报告，并报县委值班室、县政府值班室、县教育局及其他相关部门。突发事件报告应包括以下内容：

1、突发事件发生的时间、地点、年级；

2、突发事件简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计；

3、突发事件发生原因的初步判断；

4、事发后采取的措施及事故控制的情况；

5、事件报告年级。

如事件紧急，为做到处置及时，可先报第1项内容，同时指定专人及时将事态发展情况续报。

（二）校园内突发事件的处置程序

1、由总指挥或副总指挥立即通知相关人员在最短时间内赶赴现场，组成突发事件处置现场指挥部；

2、指挥部迅速调集力量按照分工组织施救和疏散，根据突发事件等级，适时向公安、卫生等有关部门请求救援；

3、迅速开展抢险救治和善后处理工作；

4、做好情况和信息的报告；

5、事件稳定后随即做好师生宣传教育及思想稳定工作；

6、开展事故调查。

（三）校园外群体性事件的处置程序

1、接到有关部门通报后，立即报告总指挥，并通知指挥部相关成员在最短时间内赶赴现场。同时通知相关学校主要领导，并由其通知学校有关处室负责人、班主任、教师在最短时间内赶赴现场；

学校接到有关部门通报后，立即报告学校主要领导，并由其通知学校有关处室负责人、班主任、教师在最短时间内赶赴现场；同时向县教育局办公室报告；

2、现场由总指挥或其指派的现场指挥长统一调度和处置；

3、各学校领导、处室负责人、班主任、教师应做好本校、本班学生的稳定和思想工作，在指挥部统一指挥下及时疏散；

4、其它参照校园内突发事件的处置程序。

（四）教育（校园）网络突发性事件的处置程序

1、年级（学校）发现教育（校园）网或网页上出现有害信息或遭受黑客攻击，要在第一时间向县教育局办公室报告；

2、年级（学校）立即组织专业技术人员在最短时间内删除有害信息或修复，如技术力量不足，要及时报告县教育局办公室(.7821043)或县公安局网络中心。

五、突发事件的应急保障

（一）组织领导

各年级要把突发事件预防和处置工作摆上重要议事日程，采取强有力的措施，保证各项工作落到实处。对不认真履行职责，麻痹大意，玩忽职守造成突发事件发生或扩散的，要追究有关年级（学校）领导及具体责任人的法律和行政责任。

（二）机制建设

各年级要要建立和完善应对突发事件的预警、应急处理机制，制定现场应急处置方案。各学校应当根据本预案，结合各自的实际，制定本校的预防处理预案，形成联系畅通、指挥协调、高效的工作机制。

（三）业务培训和演练

根据应急预案，定期组织应急小组进行各项处理相关知识、技能的培训与演练，不断提高各类人员的应急处理能力和水平。

（四）物质与经费

学校要根据应急预案的要求，做好交通工具和应急资金、设施、设备等物资储备，必要时在全县范围内统一调用或调剂。

六、其他事项

（一）学校要按照本预案的要求，结合学校实际情况，成立学校群体性应急指挥机构。

（二）对瞒报、错报、漏报、迟报学校群体性事件或在应急工作中由于处置不当造成严重后果的，按照有关规定追究有关领导和直接责任人的责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（三）任何人对学校群体性事件处置工作中的违法行为都有权检举和控告。同时，对在学校群个体性事件处置工作中做出突出贡献的年级和个人予以表彰奖励。

（四）任何个人不得擅自向社会发布学校群体性事件信息。

（五）应急预案根据实施中出现的问题及时进行修订和补充。

（六）本预案由学校群体性事件应急指挥部办公室负责解释。

南京市竹山中学突发群体性食物中毒

应急预案

南京市竹山中学突发群体性食物中毒

应急预案

按照上级有关部门关于学校突发事件“沉着应付、措施果断、快速反应、高效处置”的总体要求。在认真做学校食品进货、加工、消毒、留样等工作的基础上，尽最大可能防止食物引起的中毒事件的发生，保障师生身体健康和生命安全，维护社会稳定，特制定本预案。

（一）工作原则

树立“责任重于泰山，安全第一”的思想，抓平时，敲警钟，以防为主，统一领导，分级负责，措施果断，快速反应，高效处置。

（二）组织管理

学校“一把手”负总责，亲自抓，分管领导具体负责，切实加强领导，成立食品安全工作领导小组，具体负责学校食品安全工作。成立群体性食物中毒处置领导小组，一旦发生群体性食物中毒，立即启动应急预案，处置领导小组协调开展工作。

食品安全工作、中毒处置领导小组：

组长：笪洪山

副组长：秦邦成  王浩

（三）食物中毒事件发生的应急处理预案

学校本着为学生和教师的身体健康的目的出发，在加强学校常规管理的同时，加强对食堂食品卫生工作管理，一旦发生学生非正常中毒或疑似食物中毒事故，立即采取以下措施：

1、立即停止食堂的生产活动，并于1小时内向所在地镇人民政府、教育主管部门和卫生行政部门报告。

2、以最快速度将中毒人员送往就近医院，无交通工具时拨打急救中心电话“120”请求救助，积极配合协助卫生机构救助病人

3、封存造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场，无关人员不允许到操作间或留样处。

4、组织教师组成陪护人员队伍，安排本单位人员负责陪护，无关人员未经批准不准到医疗单位探视，以免影响治疗秩序。

5、配合卫生行政部门进行调查，按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品。

6、落实卫生行政部门要求采取的其他措施，把事态控制在最小范围。

7、根据领导要求，分别向上级主管部门和市防疫部门报告事态的进一步发展的详细情况。

（四）注意事项

1、 稳定师生情绪，要求各类人员不以个人名义向外扩散消息，以免引起不必要的混乱。

2、 如有个别家长来校探视，事件处置领导小组做好家长的思想工作和接待工作。

3、 事故发生后，要注意维护正常的学习秩序和工作秩序，广大教师要做好食物中毒人员的思想工作。

4、如有新闻媒体要求采访，必须经过学校同意，未经同意，任何个人不得接受采访，以避免报道失实。

5、事件发生后，立即采取紧急措施，未经允许，一切外来人员禁止进入校园。

南京市竹山中学突发大面积传染病

应急预案

南京市竹山中学突发大面积传染病

应急预案

学校人群聚集，接触面广，是传染病的易发场所。儿童由于其免疫功能尚不完善，抵御各种传染病的能力较弱，是多种传染病的好发年龄，一旦发生，极易传播和流行，并可扩大到家庭和社会。必须高度戒备地重视传染病的预防和控制。为有力地保障我校师生身体健康和生命安全，促进学校发展，维护学校稳定，将常见传染病预防控制工作依法纳入科学、规范、有序的轨道，形成工作常规，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《学校卫生工作条例》等法律法规及相关文件精神的要求，特制订我校“传染病”预防控制措施及应急预案，确保一旦发现疫情，及时采取坚决措施，控制传染病，阻断传播途径，坚决防止疫情传播及蔓延。

一、健全领导机构，加强统一领导。

1、成立常见传染病防控领导小组

组长：笪洪山

副组长：秦邦成  王浩

2、职责：

（1）负责领导、协调、组织全校常见传染病预防控制工作，提供必要的预防经费和物资保障。

（2）负责常见传染病防控工作的组织开展、检查督促、资料收集与归档等工作。

二、遵循预防为主，狠抓措施落实

1、做好常见传染病防治宣传工作，增强师生卫生防疫意识和自我保护能力。

（1）通过多种形式对学生进行预防传染病知识的宣传教育，出好宣传专刊。

（2）利用健康教育课，开展好以预防常见传染病为重点的健康知识教育。

2、开展“三管四灭”（管污水、管粪便、管垃圾处理、灭蝇、灭蚊、灭鼠、灭蟑螂）为中心的爱国卫生运动，搞好环境卫生，在卫生防疫部门的指导下做好环境消毒工作。

3、加强饮食、饮水卫生管理，严防食物中毒和传染病发生。按照《食品卫生法》、《学校食堂与学生集体用餐管理规定》等有关法规要求，切实加强学校食堂管理，严格购物登记、餐具消毒、从业人员健康体检制度，做好检查落实。

4、有计划地做好师生健康体检和常见传染病的预防接种工作。

5、教育学生养成良好的个人卫生习惯，不与传染病人接触，生病及时就医；教育学生坚持锻炼，增强对疾病的抵抗能力。

6、加强门卫管理，切断外来传染病源。

7、做好预防常见病的必要药品等物资储备。

三、坚持晨检制度，畅通报告渠道

1、班主任要按照要求，坚持对学生每日晨检，把预防常见传染病工作真正落到实处。对因病请假在家的学生要通过电话等方式询问病情；在校生病的学生要及时送医务室诊治，对需送县级医院进一步诊治的学生要及时通知家长陪同前往（对暂时无法通知家长的学生由班主任陪同前往），发现传染病患者及时报告学校传染病预防办公室。

2、坚持对饮食从业人员每日晨检，发现传染病患者，立即停止上岗，并及时报告学校传染病预防办公室。

3、教职工生病被诊断为传染病或疑似传染病，要及时主动报告学校传染病预防办公室。

4、学校传染病预防办公室接到疫情报告后，立即报告学校领导小组。

四、应急处理预案

一旦学校发现传染性疾病后所采取的一些措施：

1、我校学生或教职工一旦出现非典、风疹、流脑、麻疹、流感等传染性疾病，应及时就医并向学校请假，不得带病上学、上班。经医院诊断排除传染病后才能回校上课、上班。

2、学生或教职工在校内出现传染病，及时组建处理病情的领导小组，在领导小组成员的统一安排下，要求传染病者立即戴防护口罩、手套，到学校隔离室休息，并由学校安全管理人员立即通知传染病医院，需转医院治疗的立即转传染病医院。学生出现传染病症状的班主任立即通知其家长，由家长陪同去医院，家长不能到校的，由班主任老师护送去医院（护送人员都要穿好防护服，戴口罩、手套）。如果是本校教职工出现传染病，也要求戴防护口罩、手套，由医生初步检查后，是传染病立即转市传染病医院并通知其家属，家属不能到校的由负责组长护送去医院（护送人员都要穿好防护服，戴口罩、手套）。

3、在校内发现传染病的学生或教职工，学校应急小组领导立即亲临现场指挥，在第一时间内利用学校隔离室进行隔离观察，并由学校安全管理人员马上打“120”电话，送定点传染病医院诊治。

4、学校对传染病病人所在班级教室或办公室及所涉及的公共场所进行消毒，对与传染病人密切接触的学生、教职工进行隔离观察。防止疫情扩散，迅速切断感染源。

5、传染病人在医院接受治疗时，禁止任何同学、同事前往探望。

6、学校师生员工中发现传染病人，立即上报。

7、学校领导发现传染病人后，迅速向全体师生公布病情感染源及其采取的防护措施，让广大师生了解情况，安定人心，维护学校稳定，树立战胜传染病的信念。

南京市竹山中学突发地震灾害

应急预案

南京市竹山中学突发地震灾害

应急预案

地震灾害是人类不可抗拒的自然灾害之一，其突发性强，破坏性大，对国家和人民生命财产构成了巨大威胁。为了保证破坏性地震临震预报发布后，迅速全面地做好各项抗震救灾准备工作及破坏性地震发生后，高效、有序地开展应急自救工作，最大限度地减轻地震灾害，减少人员伤亡，结合我校实际，特制定本预案。

一、总则

（一）编制依据

依据《中华人民共和国防灾减震法》、《破坏性地震应急条例》、《国家地震应急预案》制定本预案。

（二）适用范围

本预案适用于在我校发生或可能发生地震灾害的应急活动。

（三）工作原则

1.预防和处置校园突发性地震事件工作要坚持“谁主管、谁负责”的原则，要本着“内紧外松”的原则，不麻痹大意，不掉以轻心，做到及时发现、及时布置、及时处理。预防和处置校园突发性地震事件要抓好三个环节：一是地震发生前，要立足防范，掌握主动，加强宣传，从细节抓起，适时演练，提高防范措施和自救技能，增强应急预案的针对性和操作性，提高应急反应水平；二是地震发生后，要迅速反应，紧急疏散，迅速判明性质，并报告当地抗震救灾指挥部和上级主管部门，同时，依法办事，注意方法，及时果断处置；三是地震平息后，要全面排查，妥善安置，加强协调，形成合力，积极做好灾后重建和教学秩序恢复工作。

2.地震灾害事件发生后，立即按照预案采取应急措施，全体教职员工要牢固树立“一切为了学生的思想”，在出现公共突发性事件的危机时刻，学校领导和教师，特别是共产党员、共青团员、中青年教师一定要发扬不怕牺牲，勇于奉献，英勇顽强，吃苦耐劳的精神，以全力保护学生的安全为宗旨开展救援工作。

二、机构和职责

（一）学校成立相应的防震减灾工作领导机构，负责部署、指挥本地校园突发性地震事件的预防和处置工作。

1.学校防震减灾领导小组

组长：笪洪山

副组长：秦邦成  王浩

根据地震发生的具体情况，由组长统一指挥，领导小组可以随时调集所属学校人员支援重灾学校，可调用物资，所属学校必须给予全力支持和配合。

2.主要职责：

(1)普及地震知识和抗震救灾应急避险知识;

(2)开展抗震救灾强化宣传工作，提高广大师生抗震救灾意识和识别地震谣言的能力；

(3)接受和迅速执行上级领导和抗震救灾指挥部的各项指令；组织实施本预案，发布各项抢险救灾指令、批示、通知等；确定重点救灾地点、范围、部署抗震救灾队伍，实施抢救行动；组织协调各类物资调配供应；收集上报灾情、社情、校情、保证学生安全，维护社会稳定

（4）要充分利用各种渠道进行地震灾害知识的宣传教育，组织、指导全体师生对防震抗震知识的普及教育，广泛开展地震灾害中的自救和互救训练，不断提高广大师生防震抗震的意识和基本技能；

(5)要认真搞好各项物资保障，严格按预案要求积极筹措、落实饮水、防冻防雨、教材教具、抢险设备等物资落实，校长室要保证各项经费的落实，强化管理，使之始终保持良好战备状态。

(6).破坏性地震发生后，采取一切必要手段，组织各方面力量全面进行抗震减灾工作，把地震灾害造成的损失降到最低点。

(7).调动一切积极因素，迅速恢复教育教学秩序，全面保证和促进社会安全稳定。

三、应急行动的实施

（一）正常抗震救灾工作

学校在每年春季开校初制定抗震救灾工作计划，安排部署全年的抗震知识宣传和演练工作；通过举办专题展览，知识竞赛、召开主题班会等方法，加强对地震基本知识、应急求生技能、防震法律法规的宣传，切实提高广大师生的安全防范意识；指导督促学校每学期组织师生开展2次以上的地震应急和自救互救演练，增强应急预案的针对性、指导性和实用性。

（二）临震应急行动

1.接到上级地震、临震预（警）报后，领导小组立即进入临战状态，召开会议，宣布进入临震预报期，布置防震工作，全体教职工应临震应急状态做好地震应急准备工作。要采取紧急措施迅速有序地在教职工的带领下将学生疏散到安全地带。同时，要保证通讯线路的畅通，听取上级有关地震情况和实情，提出求援请示，并随时汇报救援工作情况。

（二）震后应急行动

1.无论是否有预报、警报，在所辖范围或邻近地区发生破坏性地震后，各级领导小组立即赶赴本级指挥所，各抢险救灾队伍必须在震后1小时内在本单位集结待命。

2.领导小组在上级统一组织指挥下，迅速组织本部门抢险救灾。

（1）迅速发出紧急警报，组织仍滞留在各种建筑物内的所有人员撤离。

（2）迅速关闭、切断输电、供水系统（应急照明系统除外）和各种明火，防止震后滋生其它灾害。

（3）迅速开展以抢救人员为主要内容的现场救护工作，及时将受伤人员转移并送至附近救护站抢救。

（4）加强对重要设备、重要物品和历史文物的救护和保护，加强校园值班值勤和巡逻，防止各类犯罪活动。

3.积极做好广大师生的思想宣传教育工作，迅速恢复正常教学秩序，全力维护社会安全稳定。

4.迅速了解和掌握本地区的受灾情况，及时汇总上报。

五、应急保障措施

（一）应急通讯保障

进入防震应急状态后，抗震救灾领导小组通过电话、口授等形式传达各种命令、指示，并根据相关领导指示及时向上级教育行政部门及上级政府报告相关信息。

（二）生命线工程设施抢修、次生灾害源遏制保障。

由抗震救灾领导小组确定本单位重点用水、用电对象，对本单位的水、电系统等进行全面检查和加固，准备必要的一定量的饮用水和小型发电设备，安装各种自动保护装置，并制定相应的购置、保管、维护、使用制度；对本单位及系统内存在的易燃、易爆、剧毒、有害污染等次生灾害暴发区认真监护，采取切实可行的防灾减灾措施，对职工进行躲避方法的教育和宣传。督促有关部门做好易燃易爆、放射性和有毒物品的登记和保管工作。安装各种隔断、切断、自动保护装置。对各要害部位定期认真进行检查和维修。

（三）紧急避难场所保障

学校要对本单位疏散的路线和临时避难场所进行规划。

南京市竹山中学洪水灾害

应急预案

南京市竹山中学洪水灾害

应急预案

为加强校园安全，建立健全安全责任制，按照以“预治为主，标本兼治”的原则和工作讲究落实，措施得力具体，处理及时的要求，特制定本方案。

一、指导思想：

安全第一，预防为主。深入学习贯彻有关学校安全工作的指示精神，完善学校安全管理工作机制，提高安全突发事件的应急能力，打造平安，创设稳定的教育教学环境，确保国家财产和师生生命安全。

二、应急处理工作领导小组：

组长：笪洪山

副组长：秦邦成  王浩

三、现场指挥系统

1、突发事件的指挥

由组长负总责，各主管各负其责，协调各有关人员统一行动。

2、突发事件逐层报告制度

四、具体应急预备方案：

1、经常性检查学校周边的情况，定期召开安检巡逻人员会议，加强自我防范意识，杜绝意外事故的发生。学校教导处组织相关人员对定时不定时对学校周边的水进行巡查。学校为巡查人员配备两支高亮度的手电筒。对可能存在的水渗漏等情况，巡查人员要及时报告给教导处，教导处要及时把情况报告给学校主要领导。

2、如遇巨风、暴雨等恶劣天气，实行24小时值班制，并增派人员巡查，加强防范措施。当有红色暴雨警报讯号，学校停课；当有黑色暴雨警报讯号时，全面停课，人员全撤出，学校留下值班人员进行巡查。

3、建立和完善教育网络，定期对师生加强进行防范教育，积极开展模拟灾害现场、紧急疏散等形式多样、针对性强的安全教育活动。每学期不少于3课时。

4、灾情发生时的应急措施：

（1）、一旦发生有水灾造成的安全事故，可能会危害师生的生命安全，教师要及时组织疏导，防止事故进一步扩大。并按突发事件逐层报告制度上报。

（2）、一旦发生有水灾造成的安全事故，在场教师要及时报告学校领导（校长或行政领导），同时拔打120急救电话，组织将伤员送往最近的医院进行抢救处理。

（3）、班主任老师有责任向本班学生讲解关于防止水灾有关安全的问题，引起学生的高度重视。

（4）、如果因天气等原因，校园出现暴雨，不能排出大水，教师有责任及时组织学生疏散，防止损失扩大，学生疏散方向是校外高地。

（5）、在出现紧急情况的时候，在场的教师和领导要注意按照应急疏散指示、标志和图示进行合理正确的疏散学生。

南京竹山中学严重雾霾天

应急预案

南京竹山中学严重雾霾天

应急预案

一、召开雾霾天气应急方案研讨会，成立雾霾天气工作领导小组，完善《东高平联小雾霾天气应急预案》，并动员全校师生迅速行动，共同应对雾霾天气。

二、通知体育教师，体育课全部改为内堂，减少学生的户外活动时间，确保学生的身体健康。

三、针对出现的严重的雾霾天气，为避免或减少雾霾天气对师生健康、安全带来的危害，根据天气预报，利用校园广播、校园网、电子屏等进行提醒，让全体师生提前防范，如：出入戴防尘口罩等。

四、各班级在第一时间进行了安全教育，讲解雾霾天气对人体健康带来的影响，并按照预案要求，提出具体要求：

1、学生应该尽量避免户外活动，否则，越是运动，吸入肺部的毒物越多，无形中成了毒雾的吸尘器。 2、如果出行，最好要戴上口罩、纱巾。

3、抵抗力较弱的孩子应该尽量呆在室内，防止患上呼吸道疾病。

4、这个时候也应少开窗，因为室内的空气比室外干净。

5、一般雾霾天气昼夜温差会加大，应及时增添衣服，注意保暖。

6、外出回来后应该清洗面部及裸露的肌肤。

7、多喝水，多吃新鲜、富含维生素的水果，防止水分的丢失。

8、一旦发现身体不适，应立即到医院就诊。

9、学生走在路上，精力要集中，走人行道，不要进入机动车道。

五、加强校园、厕所值班和路队护送管理。加强课间管理，召开各年级主任会议，进一步加强厕所等重点部位教师、学生值班管理，并要求各班尽量较少学生室外活动的时间。进一步严格路队护送制度，在学生上学、放学期间，值班领导和值班教师坚守在学校门口和重点路口，引导学生上下学，确保雾霾天气下学生的安全。

南京市竹山中学严重积雪扫雪除冰

应急预案

南京市竹山中学严重积雪扫雪除冰

应急预案

冬季已经来临，大雪即将降落为了在大雪后能够使我校正常的维持教学秩序，消除安全隐患，特制定以下预案。

一 学校小组领导小组成员

组长：笪洪山

副组长：秦邦成  王浩

二扫雪时间

1夜间降雪时次日早晨7:00开始打扫

2节假日降雪时，要按照学校通知的时间及时打扫

3白天降大雪时随时都有可能扫雪，等待临时通知

三扫雪要求

1把院落内的积雪全部清扫干净，并把雪运到学校外面的水沟中。

2白天有体育课的班级尽量上室内课，课间严禁在操场追逐、打闹、摔跤等活动造成安全事故

3各年级班级在做好师生安全教育的同时，要树立全局观念，强化扫雪铲冰的责任感无论是双休日 节假日下雪就是命令 ，见雪就要行动确保学校办公 教学生活秩序的正常进行